Техническое приложение:

| Код |  | Описание Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | 85.99 99 99 8 | 1 х Взрывозащищённый корпус EJB-51 Ex-d IIB+H2 T5 IP66 из алюминия, размер: 565х365х260мм, цвет: серый RAL 9006 5 х Кабельный ввод из латуни, для армированных кабелей, резьба ½” NPT, тип 20E1FW1RA Ex-d / Ex-e IIC IP66, в комплекте с двойным уплотнением 5 х комплект уплотнительных колец для обеспечения защиты IP66 к кабельным вводам 20E1FW1RA 4 х заглушка PLG-1 NPT IIC ATEX/IECEx из оцинкованной стали, резьба 1/2" NPT, в комплекте: уплотнительные кольца 13 х кабельный ввод с двойным уплотнением PAP-02 NON Ex-d / Ex-e IIC IP66 из ник.латуни для армированных кабелей, резьба NPT, в комплекте: уплотнительные кольца 13 х комплект силиконовых уплотнений для низких температур, для кабельных вводов типа PAP 4 х заглушка PLG-2 NPT IIC ATEX/IECEx из оцинкованной стали, резьба 3/4" NPT, в комплекте: уплотнительные кольца 4 х заглушка PLG-3 NPT IIC ATEX/IECEx из оцинкованной стали, резьба 1" NPT, в комплекте: уплотнительные кольца 125 х клемма WDU-2,5/Ex, бежевая, 2.5 мм/кв, в комплекте: концевые пластины 5 х клемма заземления Y/G WPE-2,5/Ex, 2.5 мм/кв, в комплекте: концевые пластины 2 x Несущая шина МТ 1 Х PR (Контактный рельс по стандарту DIN) 4 х концевой кронштейн 4 штуки |